## **Техническое задание**

**Ремонт фасада здания поликлиники**

## **для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» пос. Беркакит** **на 2020 год.**

**1. Место выполнения работ**

**1.1.** Объект по адресу:  678990, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский р-он, п. Беркакит, ул. Оптимистов, 25
Характеристика объекта: Необходимо выполнить ремонт фасада здания поликлиники.

**2. Сроки выполнения работ**

**2.1.** Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств до 31.08.2020г.

**2.2.** Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.

**2.3**. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

**3. Нормативные требования**

При выполнении работ исполнитель должен соблюдать нормативно-технические требования действующих Строительных норм и правил, Санитарных норм и правил, стандартов и других, действующих законодательных и нормативно-технических документов, в том числе:

**4. Правила устройства и безопасной эксплуатации**

Ко всем устройствам и конструкциям, предназначенным для инвалидов, предъявляются повышенные требования по безопасности. Обязательным являются как поручни для пандусов, так и надежное ограждение дорожек и площадок, находящихся даже на небольшом возвышении относительно уровня земли. Дополнительную безопасность обеспечивают бортики, размещенные вдоль всей наклонной или винтовой поверхности.

|  |  |
| --- | --- |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
|  |  |
|  |  |

**5. Строительные нормы и правила (СНиП)**

|  |  |
| --- | --- |
| СНиП 12-04-2002 | «Безопасность труда в строительстве» |
| СНиП 21-08-2001 | «Общественные здания» |
| СНиП 21-01-97 | «Пожарная безопасность зданий и сооружений |
| СНиП 35-01-2001 | «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |

**6. СанПин Гигиенические требования (СанПин)**

|  |  |
| --- | --- |
| СаНПин 2.21384-03 | Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ |

**7. Архитектурно-строительные решения**

 Не оговариваются

**8.Требования к качеству и безопасности работ по строительству:**

  Выполняемые работы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству работ в соответствии со ст. 721 Гражданского кодекса РФ, действующим строительным нормам и правилам, СанПиН, иной нормативно-технической документацией.

  Выполняемые работы должны проводиться в соответствии локального сметного расчета.

  Используемые материалы и отделка должна соответствовать требованиям технического задания, локального сметного расчета и по согласованию с Заказчиком.

  Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия при использовании материалов, подлежащих сертификации.

  Подрядчик несет ответственность самостоятельно за сохранность используемых материалов и оборудования до момента сдачи всех работ Заказчику.

  Работы должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельных участков.

  Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить безопасность собственных работников, посетителей, а также объекта в целом в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве, СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда, а также правил техники безопасности, утвержденных органами государственного надзора и соответствующими министерствами и ведомствами по согласованию с Госстроем.

  Строительный мусор и хозяйственно-бытовые стоки, образующиеся при проведении работ должны вывозиться спецавтотранспортом Подрядчика в установленные сроки.

  Подрядчик организует и питание своих работников самостоятельно. Нахождение работников во внерабочее время на территории учреждения запрещается.

  При выполнении работ подрядчик использует энергоресурсы заказчика. В период организации работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком место подключения линий электроснабжения и водоснабжения.

**9. Требования к результатам выполняемых работ**

**9.1**. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

**9.2.** Сдача Подрядчиком результата работ и приемки его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанными сторонами.

**9.3**. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику заверенные сертификаты на материалы, комплектующие на оборудование, используемое при выполнении работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация.

**9.4.** При обнаружении в ходе производства работ дефектов и строительного брака подрядчик незамедлительно их устраняет за счет собственных средств.

**9.5.** Подрядчик обеспечивает сохранность объекта в период производства работ.

**9.6.** Заказчик вправе отказаться от приема выполненных работ в случае несоответствия объемов выполненных работ, некачественного выполнения работы, отступления от СНиП, технических условий, технического задания.

**9.7.** Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.

**9.8.** В процессе исполнения контракта Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов…» (РД-11-02-2006), утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.01.2001 г. № 000.

**10. График производства работ**

График производства работ Подрядчик предоставляет до начала выполнения работ. В графике производства обязательно указывается время начала и окончания рабочего дня (смены). Производство работ в ночное время, а также нахождение во внерабочее время работников подрядчика на территории объекта запрещено.

**11. Гарантийные обязательства**

 Гарантийный срок на выполняемые работы, а также на товары, материалы и оборудование составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

 Детализация принятых в техническом задании решений, рекомендации по выполнению работ, а также уточнение вида и состава работ, применяемых материалов указываются в сметной документации.

 Техническое задание составлено на основании локального сметного расчета на ремонт здания фасада поликлиники.